## 封面
投 标 总 价
| 工程名称： | 华菱安赛尔米塔尔汽车板有限公司客户体验中心展陈装饰装修工程
投标总价(小写)：人民币
(大写)：人民币
其中开具增值税发票，税率为13%的金额为： 人民币
其中开具增值税发票，税率为 9%的金额为： 人民币
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

## 目录
华菱安赛尔米塔尔汽车板有限公司客户体验中心展陈装饰装修工程 工程量清单目录
| 一、 | 工程量清单封面
| 二、 | 工程量清单目录
| 三、 | 工程量清单编制说明
| 四、 | 附表1：投标报价汇总表
| 五、 | 附表2：取费系数表
| 六、 | 附表3：设备（材料）品牌表
| 七、 | 附表4：主要材料（设备）价格表
| 八、 | 附表5：税率为13%的弱电设备明细表
| 九、 | 附表6：工程量清单计价表

## 材料（设备）品牌表
附表3：
材料（设备）品牌表
项目名称：华菱安赛尔米塔尔汽车板有限公司客户体验中心展陈装饰装修工程
序号 | 设备（材料）名称 | 备选品牌 | 备 注
1 | 不锈钢分隔条、黑钛磨砂不锈钢踢脚、不锈钢墙面、MT-03黑钛磨砂不锈钢墙面、黑钛磨砂不锈钢装饰线 | 宝钢/太钢/鞍钢 | 304材质和/或316
2 | MT-02黑色金属板墙面 | 上海吉祥/北京华轩/山东七色
3 | MT-05橙色烤漆金属板 | 上海吉祥/北京华轩/山东七色
4 | MT-04银色阳极氧化铝板 | 上海吉祥/北京华轩/山东七色
5 | MT-08白色铝板 | 上海吉祥/北京华轩/山东七色
6 | GL-01白色背漆玻璃 | 台玻/南玻/信义
7 | 弧形超白钢化玻璃 | 台玻/南玻/信义
8 | 10+1.52SGP+10普通弧形钢化玻璃 | 台玻/南玻/信义
9 | 穿孔铝板吊顶 | 立邦/华润/嘉宝莉
10 | 涂料 | 立邦/华润/嘉宝莉
11 | 防火门 | 蓝盾/华诚//盼盼
12 | ST-02米色水磨石造型椅 | 万峰/华辉/东星
13 | PVC地胶地面 | 洁福/福仕嘉/九瑞
14 | 石膏板 | 兔宝宝/雪宝/万象
15 | 碳晶饰面板隔墙 | 兔宝宝/雪宝/万象
16 | 碳晶板天棚 | 龙牌/泰山/杰森
17 | 矿棉板 | 龙牌/泰山/杰森
18 | 投影漆 | 立邦/华润/嘉宝莉
19 | 艺术漆 | 立邦/华润/嘉宝莉
20 | 钢结构油漆 | 立邦/华润/嘉宝莉
21 | 成品铝芯门 | 蓝盾/华诚//盼盼
22 | 实木双扇门 | 兔宝宝/雪宝/万象
23 | 钢质防火门 | 蓝盾/华诚//盼盼
24 | 电动格栅遮光帘 | 美居乐/景城/慕安娜
25 | 8mm厚同质透心塑胶地板 | 洁福/福仕嘉/九瑞
26 | 镀锌方管 | 宝钢/太钢/鞍钢
27 | LED塑料软灯带 | 三雄极光、飞利浦、雷士
28 | 配电箱 | 国标要求
29 | 电器元器件 | 上海良信、上海人民、江苏常熟
30 | 电缆 | 恒飞、远东、金龙、宝胜
31 | 电线 | 金杯、恒飞、金龙、湘江
32 | 镀锌薄壁钢管（电线管） | 共同、双兴、粤华、道成
33 | 插座、开关 | 罗格朗、西门子、ABB、西蒙
34 | 灯具 | 三雄极光、飞利浦、雷士 | 含LED平板灯、暗藏LED节能筒灯等
35 | 机械屏风屏 | 洲明，利亚德，雷曼
36 | 触摸一体机 | 思瑞、创维、海信
37 | 圆型压感地砖屏 | 洲明，利亚德，雷曼
38 | 异形球体屏 | 洲明，利亚德，雷曼
39 | 激光投影机 | 松下、巴可、科视、DP
40 | 圆型压感地砖屏 | 洲明，利亚德，雷曼
41 | 平板电脑 | 华为、中兴
42 | 中控主机 | 嗨动、诺瓦、大视
43 | 交换机 | 华为
44 | 音箱 | 爱唯华、ITC、音王
45 | 功放 | 爱唯华、ITC、音王
46 | 光缆 | 普天天纪、大唐电信、亨通、长飞
47 | 双绞线缆 | 普天天纪、大唐电信、TCL
48 | 桥架 | 润华、荣润、美联
49 | 分布式输入节点、分布式输出节点 | 嗨动/诺瓦/大视
50 | 数字智能电源时序器 | 华音、爱丽丝、品声

## 主要材料（设备）价格表
附表4：
主要材料（设备）价格表
工程名称：华菱安赛尔米塔尔汽车板有限公司客户体验中心展陈装饰装修工程
序号 | 材料名称 | 单位 | 参考 数量 | 含税预算单价 (元) | 合价 (元) | 备注
1 | 圆钢 综合 | kg | 117
2 | 镀锌槽钢 80mm×43mm×5mm | kg | 2373.6
3 | 热轧等边角钢 50×5 | kg | 392.354
4 | 镀锌等边角钢 40×4 | kg | 3096
5 | 镀锌方管40x40x0.8 | kg | 575.694
6 | 40*60*3镀锌方管 | kg | 1092.71
7 | 40*40*2.5镀锌方管 | kg | 250.235
8 | 40*60*3镀锌方钢 | kg | 3040.005
9 | 6mm厚花纹钢板地面 | m2 | 102.11
10 | 4mm钢板蒙皮底板 | m2 | 102.884
11 | 热轧钢板 综合 | kg | 17183.186
12 | 铝合金型材 综合 | kg | 16.879
13 | 铁件 综合 | kg | 3213.951
14 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 421.138
15 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | t | 2.579
16 | 白水泥 | kg | 24661.432
17 | 彩色石子 | kg | 10731.424
18 | 白石子 | kg | 37129.984
19 | 12mm厚A级防火倍特版 | m2 | 8.244
20 | 9mm阻燃板 | m2 | 50.47
21 | 12mm厚A级防火倍特版 | m2 | 50.393
22 | 12mm阻燃板 | m2 | 2822.695
23 | 细木工板 18mm | m2 | 6.3
24 | 12mm厚A级防火优倍特板 | m2 | 141.75
25 | 12mm厚A级防火埃特板 | m2 | 605.368
26 | 平板玻璃 3mm | m2 | 31.822
27 | 平板玻璃 3mm | m2 | 48.818
28 | 10+1.52SGP+10普通弧形钢化玻璃 | m2 | 100.245
29 | 12mm厚白色背漆玻璃 | m2 | 1.616
30 | 8+8超白夹胶钢化玻璃 | m2 | 15.44
31 | 米灰色陶瓷地砖 600×600 | m2 | 2.921
32 | 米色水磨石 δ20mm | m2 | 78.214
33 | 9.5mm耐火石膏板 | m2 | 3674.37
34 | 双层9.5厚耐火石膏板 | m2 | 2740.668
35 | 穿孔铝板 600×600 | m2 | 7.344
36 | 3mm铝板 | m2 | 333.815
37 | 1.2mm厚黑钛磨砂不锈钢装饰线 | m2 | 36.404
38 | 1.2mm厚橙色烤漆金属板 | m2 | 156.128
39 | 瓦楞金属板 | m2 | 26.46
40 | MT-04 1.2mm厚银色阳极氧化铝板 | m2 | 382.258
41 | MT-05 1.2mm厚橙色烤漆金属板 | m2 | 4.071
42 | MT-08 1.2mm厚白色铝板 | m2 | 195.564
43 | MT-03 1.2mm厚黑钛磨砂不锈钢门套 | m2 | 4.048
44 | 8mm碳晶饰面板 | m2 | 392.69
45 | MT-01 1.2mm厚银色瓦楞不锈钢 | m2 | 212.368
46 | MT-02 1.2mm厚黑色金属板 | m2 | 8.257
47 | 600*600矿棉板 | m2 | 23.814
48 | 碳晶板 | m2 | 294
49 | 双层10mm纤维水泥加压板 | m2 | 150.216
50 | 轻钢龙骨不上人型（平面） 600×600 | m2 | 354.458
51 | 轻钢龙骨不上人型（平面） 600×600以上 | m2 | 1835.516
52 | 隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm | m | 1927.256
53 | 隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm | m | 3613.556
54 | 1500*2200mm实木双扇门 | 樘 | 3.3
55 | 钢质防火门 甲级 | m2 | 11.52
56 | 钢质防火门 甲级1000*2000mm | m2 | 4
57 | 900*2000mm成品铝芯门 | m2 | 5.4
58 | 1100*2200mm成品铝芯门 | m2 | 9.68
59 | 1400*2200mm成品铝芯门 | m2 | 6.16
60 | 1500*2200mm成品铝芯门 | m2 | 6.6
61 | 铝收口条压条 | m | 333.469
62 | 10mm橙色烤漆金属板收口条 | m | 84.46
63 | 3mm银色不锈钢分隔条 | m | 109.314
64 | 黑钛磨砂不锈钢踢脚1.2mm厚 | m | 147.819
65 | 发光造型踢脚线70mm高×δ1.2mm | m | 87.465
66 | 金属踢脚线70mm高×δ1.2mm | m | 224.259
67 | 环氧富锌底漆 | kg | 16.425
68 | 醇酸磁漆 各色 | kg | 21.141
69 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.06
70 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 6.408
71 | 调和漆 | kg | 22.464
72 | 调和漆 | kg | 0.12
73 | 投影漆 | kg | 12.287
74 | 无机涂料墙面 | kg | 160.292
75 | 无机涂料 | kg | 159.128
76 | 艺术漆 | kg | 51.809
77 | 防火漆 涂层2mm≥1h | kg | 244.96
78 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 2.017
79 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 391.516
80 | 酚醛防锈漆 各色 | kg | 9.013
81 | 沥青漆 | kg | 7.16
82 | 8mm厚同质透心塑胶地板 | m2 | 95.7
83 | 3mmpvc地胶 | m2 | 184.096
84 | 焊接钢管 综合 | kg | 3275.392
85 | Φ245X16钢管柱 | kg | 757.17
86 | Φ273*20钢管柱 | kg | 849.525
87 | Φ108*8钢管支撑 | kg | 25.22
88 | 无缝钢管 Φ48×3.5 | kg | 26.441
89 | 无缝方钢管 20×20×1 | kg | 195.6
90 | 无缝方钢管 25×25×2.5 | m | 23.148
91 | 铝合金方管 25mm×25mm×1.0mm | m | 113.204
92 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 386.112
93 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 3.565
94 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 49.595
95 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 | m | 59.16
96 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 | m | 4.08
97 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-2.5mm2 | m | 10.079
98 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 10.918
99 | 电动格栅遮光帘 | m2 | 63
100 | 电动窗帘机组 | 个 | 1
101 | 水吧台 | m | 10.9
102 | 定制亚克力艺术装置 | 件 | 5
103 | GRG艺术造型 | 件 | 1
104 | 圆柱显示装置 | 件 | 3
105 | 半环显示台 | 件 | 1
106 | 圆柱台 | 件 | 3
107 | Φ25白色金属格栅间隔55mm | m2 | 230
108 | 椭圆组合展台 | 件 | 1
109 | 椭圆展台 | 项 | 1
110 | 弧形悬挑展台 | 件 | 1
111 | 直形悬挑展台 | 件 | 4
112 | 抽拉展台 | 件 | 3
113 | 矩形展台 | 件 | 2
114 | 弧形展柜（6立面） | 组 | 1
115 | 透明亚克力罩 | 件 | 3
116 | 活动座椅 | 个 | 44
117 | 亚克力圆柱雕刻地图 | 件 | 1
118 | 宣绒布画面 | m2 | 62.64
119 | 灯箱艺术制作 | m2 | 7.92
120 | 导引标志 | 件 | 13
121 | 精品艺术字 | 组 | 1
122 | 丝网印刷 | 组 | 1
123 | UV版画艺术制作安装 | 组 | 1
124 | 不锈钢画框 | 组 | 1
125 | 配电箱 F1-AL-2 | 台 | 1
126 | 配电箱 F1-AL-1 | 台 | 1
159 | 配电箱 配电箱F1-AL | 台 | 1
127 | 商品混凝土（细石） C20 | m3 | 24.805
128 | 商品混凝土（细石） C20 | m3 | 38.053
129 | 商品混凝土（细石） C25 | m3 | 8.418
130 | C40微膨胀细石混凝土 | m3 | 0.152
131 | LED平板灯 | 个 | 5.05
132 | LED软灯条 | m | 135.34
133 | LED灯带 | 个 | 467.963
134 | 暗藏LED节能筒灯 | 个 | 117.16
135 | 暗藏LED节能双头筒灯 | 个 | 175.74
136 | 单联跷板开关 | 只 | 2.04
137 | 双联单控开关 | 只 | 4.08
138 | 单相二、三极安全型插座 | 套 | 57.12
139 | 单相二、三极安全型插座（防水） | 套 | 9.18
140 | WDZD-BYJ-16 | m | 399.075
141 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 1546.268
142 | WDZD-BYJ-4 | m | 2376.65
143 | WDZD-BYJ-2.5 | m | 6714.117
144 | WDZD-BYJ-6 | m | 171.87
145 | WDZ-BYJ-4 | m | 305.954
146 | 电力电缆 WDZD-YJY-5*10 | m | 59.923
147 | 电力电缆 WDZD-YJY-4*25+1*16 | m | 57.863
148 | 电力电缆 WDZD-YJY-4*35+1*16 | m | 57.499
149 | 电缆桥架 200*100 | m | 14.547
150 | 电缆桥架 300*150 | m | 17.907
151 | 电缆桥架 400*200 | m | 97.284
152 | 电缆桥架 600*200 | m | 8.285
153 | JDG热镀锌线路导管 Φ20×1.5 | m | 797
154 | JDG热镀锌线路导管 Φ25×1.5 | m | 264
155 | 200芯金银线 200芯金银线 | m | 622.65
156 | 高性能六类低烟无卤非屏蔽双绞线 | m | 4092.73
157 | 室内光缆 4芯单模光缆，GJFJV | m | 35.04
158 | 室内光缆 24芯单模光缆，GJFJV | m | 37.18
159 | 接线端子箱 | 台 | 3

## 工程量清单计价表
附表6：
工程量清单计价表
工程名称：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司客户体验中心展陈装饰装修工程
序号 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
（一+二+三+四+五+六）合计工程造价
装饰工程
一 | 展厅装饰工程
17 | 投影漆墙面 | 1、喷刷涂料部位：墙、柱面 2、涂料种类：成品腻子、投影漆 3、刮腻子要求：三遍成品腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：三遍投影漆 5、具体做法详见图纸 | m2 | 34.68
18 | 艺术漆墙面 | 1、喷刷涂料部位：墙、柱面 2、涂料种类：成品腻子、艺术漆 3、刮腻子要求：三遍成品腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：成品艺术漆面层（艺术漆含底涂、面涂、面漆及相应图案） 5、具体做法详见图纸 | m2 | 146.23
门窗工程
19 | 900*2000mm成品铝芯门 | 1、门代号及洞口尺寸：900*2000mm 2、门材质：全铝芯金属门，含门套、门把手、门锁等全套配件 3、安装方式：具体做法详见图纸 | 樘 | 3
20 | 1100*2200mm成品铝芯门 | 1、门代号及洞口尺寸：1100*2200mm 2、门材质：全铝芯金属门，含门套、门把手、门锁等全套配件 3、安装方式：具体做法详见图纸 | 樘 | 4
21 | 1400*2200mm成品铝芯门 | 1、门代号及洞口尺寸：1400*2200mm 2、门材质：全铝芯金属门，含门套、门把手、门锁等全套配件 3、安装方式：具体做法详见图纸 | 樘 | 2
22 | 1500*2200mm成品铝芯门 | 1、门代号及洞口尺寸：1500*2200mm 2、门材质：全铝芯金属门，含门套、门把手、门锁等全套配件 3、安装方式：具体做法详见图纸 | 樘 | 2
23 | 1500*2200mm实木双扇门 | 1、门代号及洞口尺寸：1500*2200mm 2、门材质：B1级阻燃，烤漆，鲜艳色，含门头板、门套、门把手、门锁等全套配件（如有） 3、安装方式：具体做法详见图纸 | 樘 | 1
24 | 钢质防火门1000*2000mm | 1、门代号及洞口尺寸：1000*2000mm 2、门材质：甲级钢质防火门，含门框、门把手、门锁等全套配件（如有） 3、安装方式：具体做法详见图纸 | 樘 | 2
25 | 电动格栅遮光帘 | 1、格栅遮光帘 | m2 | 63
道具、美工
26 | 定制亚克力艺术装置 | 1.球形5mm厚精料透明亚克力罩 2.不锈钢立柱 （材料要求：316不锈钢，如采用不锈钢板制作，板厚1.2mm） 3.具体做法详见图纸 4.厂家二次深化 | 件 | 5
27 | GRG艺术造型 | 1.GRG艺术造型 2.规格：13900*2545mm(立面投影) 3.厂家二次深化 4.具体做法详见图纸 | 件 | 1
28 | 圆柱显示装置 | 1.3mm铝板 2.钢骨架基层 3.规格：φ700*h4000mm 4.厂家二次深化 5.具体做法详见图纸 | 件 | 3
29 | 半环显示台 | 1.3mm铝板 2.钢骨架基层 3.规格：4160*2080*800mm 4.厂家二次深化 5.具体做法详见图纸 | 件 | 1
30 | 圆柱台 | 1.烤漆饰面 2.高密度板基层板 3.木龙骨骨架 4.规格：φ500*h800mm 5.具体做法详见图纸 | 件 | 3
31 | 32寸一体机造型 | 1.1.5mm厚冷轧板烤漆 2.钢骨架基层 3.厂家二次深化 4.设备另计 5.具体做法详见图纸 | 件 | 1
32 | 椭圆组合展台 | 1.白色烤漆饰面板 2.椭圆面黑镜钢化玻璃 3.钢木骨架基层 4.规格：4150*3900*800mm 5.厂家二次深化 6.具体做法详见图纸 | 件 | 1
33 | 椭圆展台 | 1.白色烤漆饰面板 2.椭圆面黑镜钢化玻璃 3.钢木骨架基层 4.规格：2160*1280*800mm 5.厂家二次深化 6.具体做法详见图纸 | 项 | 1
34 | 弧形悬挑展台 | 1.白色烤漆饰面 2.钢木骨架基层 3.规格：5130*600*200mm 4.厂家二次深化 5.具体做法详见图纸 | 件 | 1
35 | 直形悬挑展台 | 1.白色烤漆饰面 2.钢木骨架基层 3.规格：1600*600*200mm 4.厂家二次深化 5.具体做法详见图纸 | 件 | 4
36 | 抽拉展台 | 1.白色烤漆饰面 2.钢木骨架基层 3.规格：1160*500*200mm 4.厂家二次深化 5.具体做法详见图纸 | 件 | 3
37 | 矩形展台 | 1.白色烤漆饰面 2.钢木骨架基层 3.规格：2000*800*800mm 4.厂家二次深化 5.具体做法详见图纸 | 件 | 2
38 | 地面互动艺术装置 | 1.环氧地坪漆 2.4mm水泥自流平 3.50mm厚C25细石砼找平 4.方钢管玻璃栏板 5.具体做法详见图纸 | 组 | 1
39 | 弧形展柜（6立面） | 1.开启方式（电动平开开启） 2.铝板饰面 3.5+5超白钢化玻璃 4.博物馆专业锁具 5.成品配置光源 6.规格：3250*785*4000mm 6.厂家二次深化 7.具体做法详见图纸 | 组 | 1
40 | 透明亚克力罩 | 1.透明亚克力罩 2.直径600mm半圆（5mm厚精料亚克力） 3.内置不锈钢层板 （采用316不锈钢，壁厚1.2mm） 4.详见图纸（D1-02-09图） | 件 | 3
41 | 活动座椅 | 皮质软包 | 个 | 44
42 | 亚克力圆柱雕刻地图 | 1.亚克力圆柱雕刻地图 | 件 | 1
43 | 宣绒布画面 |  | m2 | 62.64
44 | 灯箱艺术制作 |  | m2 | 9.92
45 | 导引标志 |  | 件 | 13
46 | 精品艺术字 |  | 组 | 1
47 | 丝网印刷 |  | 组 | 1
48 | UV版画艺术制作安装 |  | 组 | 1
49 | 不锈钢画框 |  | 组 | 1
二 | 入口门厅及走道装饰工程
墙、柱面装饰与隔断工程
5 | MT-01 1.2mm厚银色瓦楞不锈钢墙面 | 1、MT-01 1.2mm厚银色瓦楞304不锈钢 2、墙面内部做法参照 13J502-1 F05-F07 金属装饰板墙面做法 3、建筑基层清理、填补缝隙。 | m2 | 183.63
6 | MT-02 1.2mm厚黑色金属板墙面 | 1、MT-02 1.2mm厚黑色金属板 2、墙面内部做法参照 13J502-1 F05-F07 金属装饰板墙面做法 3、建筑基层清理、填补缝隙。 | m2 | 7.14
7 | MT-04 1.2mm厚银色阳极氧化铝板墙面 | 1、MT-04 1.2mm厚银色阳极氧化铝板 2、墙面内部做法参照 13J502-1 F05-F07 金属装饰板墙面做法 3、建筑基层清理、填补缝隙。 | m2 | 330.53
8 | MT-05 1.2mm厚橙色烤漆金属板墙面 | 1、MT-05 1.2mm厚橙色烤漆金属板 2、墙面内部做法参照 13J502-1 F05-F07 金属装饰板墙面做法 3、建筑基层清理、填补缝隙。 | m2 | 1.28
9 | MT-08 1.2mm厚白色铝板墙面 | 1、MT-08 1.2mm厚白色铝板 2、墙面内部做法参照 13J502-1 F05-F07 金属装饰板墙面做法 3、建筑基层清理、填补缝隙。 | m2 | 37.22
10 | MT-08 1.2mm厚白色铝板包圆柱 | 1、MT-08 1.2mm厚白色铝板 2、40*60*3镀锌方钢，6不锈钢螺栓 3、建筑基层清理、填补缝隙。 | m2 | 131.88
11 | ST-01浅灰色水磨石墙面 | 1、20mm厚浅灰色米色水磨石(定制工艺,采用倒模处理,施工单位二次深化) 2、墙面内部做法参照 13J502-1 D08-D09 干挂石材墙面(密缝)做法 3、建筑基层清理、填补缝隙。 | m2 | 32.14
12 | ST-02米色水磨石墙面 | 1、20mm厚现浇米色水磨石(定制工艺,采用倒模处理,施工单位二次深化) 2、墙面内部做法参照 13J502-1 D08-D09 干挂石材墙面(密缝)做法 3、建筑基层清理、填补缝隙。 | m2 | 17.55
13 | GL-01白色背漆玻璃墙面 | 1.12mm厚白色背漆玻璃 2.墙面内部做法参照 13J502-1 G09-G10 干挂玻璃墙面做法 3.建筑基层清理、填补缝隙。 | m2 | 1.58
14 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、轻钢龙骨隔墙参照03J111-1内隔墙图集规范执行 2、内填充100mm厚A级防火岩棉 100KG/m/ 3、轻钢龙骨双层10mm纤维水泥加压板,龙骨间距400mm; | m2 | 68.28
15 | 200mm素混凝土基础 | 1、素混凝土基础 | m3 | 0.19
16 | 轻钢龙骨包消防管 | 1、轻钢龙骨包消防管 2、12mm厚A级防火优倍特版基层 | m2 | 11
17 | MT-05 1.2mm厚橙色烤漆金属板电梯门套 | 1、MT-05 1.2mm厚橙色烤漆金属板 2、墙面内部做法参照 13J502-1 F05-F07 金属装饰板墙面做法 3、建筑基层清理、填补缝隙。 | m2 | 2.24
18 | MT-03 1.2mm厚黑钛磨砂不锈钢门套 | 1、MT-03 1.2mm厚黑钛磨砂304不锈钢门套 2、墙面内部做法参照 13J502-1 F05-F07 金属装饰板墙面做法 3、建筑基层清理、填补缝隙。 | m2 | 3.5
天棚工程
19 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1、双层9.5厚耐水石膏板自攻螺丝拧牢。 2、轻钢龙骨 C60系列。 3、螺栓吊杆双向吊点不大于1200,建议中距1000。 4、Φ10金属膨胀螺栓固定吊点,不大于1200,建议中距1000。 | m2 | 652.54
20 | 穿孔铝板吊顶吊顶天棚 | 1、1.0mm厚600*600穿孔铝板 2、专用龙骨(铝合金主龙骨及副龙骨连接至轻钢龙骨固定) 3、轻钢龙骨 C60系列。 4、螺栓吊杆双向吊点不大于1200,建议中距1000。 5、Φ10金属膨胀螺栓固定吊点,不大于1200,建议中距1000。 | m2 | 7.2
21 | 瓦楞金属板造型 | 1、银色凹凸不锈钢(规格尺寸详见图纸) 2、12mm厚A级防火优倍特版 打底基层 3、轻钢龙骨 C60系列。 4、螺栓吊杆双向吊点不大于1200,建议中距1000。 5、Φ10金属膨胀螺栓固定吊点,不大于1200,建议中距1000。 | m2 | 25.2
22 | 1.2mm厚黑钛磨砂不锈钢装饰线 | 1、 1.2mm厚黑钛磨砂304不锈钢装饰线凹槽，宽度200mm，深度155mm | m | 71.38
门窗工程
25 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:成品甲级钢质防火门; 2.门代号及洞口尺寸:FM甲1224（1200*2400）; 3.其他：含制作、安装、门锁、五金。门套等全部工作内容 | m2 | 11.52
其他装饰工程
26 | ST-02米色水磨石造型椅 | 1、ST-02米色水磨石面层(定制工艺,采用倒模处理,施工单位二次深化) 2、具体详见设计 | 个 | 1
27 | 服务台 | 1、台柜规格:高950mm，大理石台面面层; 2、具体详见设计 | m | 12.69
28 | 水吧台 | 1、台柜规格:高950mm，大理石台面面层 2、具体详见设计 | m | 10.9